| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397 Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; E-mail: EnergoKom21@mail.ru, komplekt@ek21.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа комплектной трансформаторной подстанции-КТП |
| --- |
| Тип подстанции и количество | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П) |
|  | Двухтрансформаторная тупиковая (2КТП Т) |
|  | Однотрансформаторная проходная (КТП П) |
|  | Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т) |
|  | Однотрансформаторная столбовая (КТП С) |
|  | Однотрансформаторная мачтовая (КТП М) |
| Вариант исполнения подстанции | Киоск в металлическом корпусе |
|  | Утепленная типа «сэндвич» |
|  | Утепленная «сэндвич» |
|  | Бетон |
| Высоковольтный ввод | (В-воздух; К-кабель) |
| Низковольтный вывод | (В-воздух; К-кабель) |
| Цвет подстанции (RAL) |  |
| Мощность, тип силового трансформатора и количество (завод-производитель) |  |
| Подключение силового трансформатора | кабель | шина Al | шина Cu |
| Распределительное устройство высокого напряжения (УВН) |
| Номинальное рабочее напряжение |  |
| Наличие разрядников РВО (ОПН) |  |
| Назначение присоединения | Тип ячейки, схема | Кол-во | Тип коммутационного аппарата |
|  |  |  | Вакуумный выкл. | ВНА | ВНР | РВЗ |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД (да / нет) |  |
| Наличие АВР (да / нет) |  |
| Наличие секционирования (да / нет) |  |
| Коридор обслуживания по УВН (да / нет) |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) |
| Вводное устройство | Рубильник, тип | Выключатель автоматический, тип |
| Счетчик учета электроэнергии на вводе, тип |  |
| Счетчик учета электроэнергии на отходящих, тип |  |
| Приборы контроля: 1 вольтметр, 3 амперметра |  |
| Трансформатор (ы) тока на учет. номинал |  |
| Трансформатор (ы) тока на амперметр (ы) |  |
| Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях | Рубильник с предохранителями | Выключатель автоматический |
| Количество фидеров отходящих линий по токам |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения (да / нет) |  |
| Наличие АВР (да / нет) |  |
| Наличие секционирования (да / нет) |  |
| Коридор обслуживания по РУНН (да / нет) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________