ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397. Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; E-mail: EnergoKom21@mail.ru, komplekt@ek21.ru. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ПКУ-6(10) №; Параметры; Значения. 1; Параметры сети; Напряжение, кВ; 6/10. Наибольшее рабочее напряжение, кВ. Частота, Гц; 50. 2; Параметры ПКУ (схема подключения); 3ТН*2ТТ. 3ТН*3ТТ. 2ТН*2ТТ. 3; Трансформатор напряжения; Номинальное напряжение первичной цепи, кВ; 6,0/6,3/6,6/6,9/10/11. Высший класс точности обмотки измереня; 0,2/0,5. 4; Трансформатор тока; Номинальный первичный ток, А; 5/10/15/20/50/75/100/200/300/400/600. Класс точности вторичной обмотки измерения; 0,2/0,2s/0,5/0,5s. 5; Разъединитель РЛНД; В комплекте с устройством; Да/Нет. 6; Ограничители перенапряжения ОПН; В комплекте с устройством; Да/Нет. Количество комплектов; Один/Два. 7; Счетчик электрической энергии; Тип. Класс точности вторичной обмотки измерения. Дополнительные требования. 8; Способ передачи данных; Интеграция в АСКУЭ; Да/Нет. Тип модема. Способ передачи данных; Телефонная линия общего пользования. Волокно-оптическая линия связи. GSM/GPRS/ Радиомодем. 9; Климатическое исполнение; У1/УХЛ1. 10; Крепление высоковольтного шкафа; На опоре, тип опоры. 11; Крепление шкафаучета; На опоре, тип опоры.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________