|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397 |
| --- | --- |
| производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью | Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; е-mail: info@ek21.ru, komplekt@ek21.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                             Выключатели серии АВ2М

ТУ 16-95БЕИВ641.887.003ТУ

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

| # АВ2М4Н (стационарный, неселективный) | 250 А | 400 А |
| --- | --- | --- |
| АВ2М4С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М4НВ (выдвижной, неселективный) |  |  |
| АВ2М4СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВ2М10Н (стационарный, неселективный) | 800 А | 1000 А |
| АВ2М10С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М10НВ (выдвижной, неселективный) | 800 А |  |
| АВ2М10СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВ2М15Н (стационарный, неселективный) | 1200 А | 1500 А |
| АВ2М15С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М15НВ (выдвижной, неселективный) | 1200 А |  |
| АВ2М15СВ (выдвижной, селективный) |  |  |
| АВ2М20Н (стационарный, неселективный) | 1500 А | 2000 А |
| АВ2М20С (стационарный, селективный) |  |  |
| АВ2М20НВ (выдвижной, неселективный) | 1500 А |  |
| АВ2М20СВ (выдвижной, селективный) |  |  |

2.Исполнение привода :

- ручной (только для АВ2М4, АВ2М10);

- электромагнитный (укажите напряжение 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3.Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один):

- независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока);

- нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

4.Климатическое исполнение: УХЛ3, Экспорт, тропики.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________