ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397. производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью; Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; е-mail: info@ek21.ru, komplekt@ek21.ru. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа –КТП ББ

| 1 | Опрос параметров |  | Ненужное зачеркнуть и проставить значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КТПНУ ББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТПНУ ББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вариант однолинейной схемы (приложение__) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Варианты компоновок схемы (приложение __) |  | Совмещенная РУНН и РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздельная РУНН и РУВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество блоков КТП |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мощность силового трансформатора, кВа |  | 160/250/400/630/1000/1250/1600/2500/ другая_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Группа соединения обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наличие силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тип силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Варианты РУВН |  | Тупиковая / Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ток сборных шин RM-6 |  | 400/630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Напряжение по стороне ВН трансформатора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Исполненние ввода на стороне ВН |  | Воздушный / Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Марка кабеля на стороне ВН (не более 240 кв.мм) |  | Сип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АББЛ, АСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сечение кабеля на стороне ВН (не более 240 кв.мм) |  | 70/95/120/150/185/240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Наличие АВР |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На стороне ВН |  |  |  |  | На стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выкл .нагр с мотор. Редук |  |  | На автомат.выкл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип РУ-0,4 кВ |  | На предохранителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На автомат. выкл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Номинальный ток вводного выключателя нагрузки (НН) |  | 1000/1250/1600/2000/2500/3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Номинальный ток секционного выключателя нагрузки (НН) |  | 400/630/1000/1250/1600/2000/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество фидеров на стороне НН |  | 16/20/24/28/другое ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ток плавкой вставки, авт.выкл (расписать по секциям) | 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Учет активной энергии P |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Учет реактивной энергии Q |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тип трансформатора тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Номинал трансформатора тока |  | 400/5 |  |  | 600/5 |  |  |  |  |  | 1000/5 |  |  |  | 1600/5 |  |  |  | Другое____ |  |  |  |

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________