ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397 производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; е-mail: info@ek21.ru, komplekt@ek21.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа –КТП ББ

| 1 | Опрос параметров | Ненужное зачеркнуть и проставить значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | КТПНУ ББ | КТПНУ ББ |
| 2 | Вариант однолинейной схемы (приложение__) |  |  |
| 3 | Варианты компоновок схемы (приложение __) | Совмещенная РУНН и РУВН | Раздельная РУНН и РУВН |
| 4 | Количество блоков КТП | 1 | 2 |
| 5 | Мощность силового трансформатора, кВа | 160/250/400/630/1000/1250/1600/2500/ другая_______ |
| 6 | Группа соединения обмоток |  |
| 7 | Наличие силового трансформатора |  |
| 8 | Тип силового трансформатора |  |
| 9 | Варианты РУВН | Тупиковая / Проходная |
| 10 | Ток сборных шин RM-6 | 400/630 |
| 11 | Напряжение по стороне ВН трансформатора, кВ |  |
| 12 | Исполненние ввода на стороне ВН | Воздушный / Кабельный |
| 13 | Марка кабеля на стороне ВН (не более 240 кв.мм) | Сип | АББЛ, АСБ |
| 14 | Сечение кабеля на стороне ВН (не более 240 кв.мм) | 70/95/120/150/185/240 |
| 15 | Наличие АВР | Да | Нет |
|  |  | На стороне ВН | На стороне НН |  |
|  |  |  | Выкл .нагр с мотор. Редук | На автомат.выкл |  |
| 16 | Тип РУ-0,4 кВ | На предохранителях | На автомат. выкл |
| 17 | Номинальный ток вводного выключателя нагрузки (НН) | 1000/1250/1600/2000/2500/3200 |
| 18 | Номинальный ток секционного выключателя нагрузки (НН) | 400/630/1000/1250/1600/2000/2500 |
| 19 | Количество фидеров на стороне НН | 16/20/24/28/другое ______ |
| 20 | Ток плавкой вставки, авт.выкл (расписать по секциям) | 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Учет активной энергии P | Да | Нет |
| 22 | Учет реактивной энергии Q | Да | Нет |
| 23 | Тип счетчика |  |
| 24 | Тип трансформатора тока |  |
| 25 | Номинал трансформатора тока | 400/5 | 600/5 | 1000/5 | 1600/5 | Другое____ |

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________