ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭнергоКомплект» 428022, ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1а, стр.3 ИНН 2130132259 КПП 213001001 ОГРН 1142130001397. производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью; Тел: +7(8352) 37-91-22, +7(987)-672-82-74, http://www.ek21.ru; е-mail: info@ek21.ru, komplekt@ek21.ru. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа –УКРМ-0,4

| № | Параметры |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  |
| 2 | Частота сети, Гц | 50 |  |
| 3 | Номинальная мощность, кВАр | От 50 до 600 |  |
| 4 | регулирование | Автоматическое(тип регулятора) |  |
|  |  | Ручное |  |
| 5 | Количество ступеней регулирования | 4,5,6,7,8,10,12 |  |
| 6 | Тип ввода | Кабельный |  |
|  |  | Шинный |  |
| 7 | Измерительные приборы | Аналоговые |  |
|  |  | цифровые |  |
| 8 | Регулятор коэффициента мощности cos ф |  |  |
| 9 | Характер нагрузки | Двигатель |  |
|  |  | Насос |  |
|  |  | Вентилятор |  |
|  |  | Другое |  |
| 10 | Существующий cos ф в сети |  |  |
| 11 | Защита конденсаторов от перегрузки гармониками (если есть) |  |  |
| 12 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| 13 | Степень защиты | IP31 |  |
| 14 | Исполнение | Напольное |  |
| 15 | Ограничение по габаритам ( если есть) |  |  |

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________